| # 屋宇署 | 認可人士及註冊結構工程師作業備考 | 156 |
| --- | --- | --- |

建築物閃電防護設施

香港每年都會出現閃電，尤其在雨季期間。閃電可能引致恐慌、火災、財物損毀和有人受傷。為了減少有形損失和對生命所構成的威脅，認可人士須考慮在新建築物的設計中加入閃電防護設施。

2.	閃電防護設施的需要以及適當防護設施的選擇可由風險因素評定，而該風險因素會因應建築物的大小（尤其是高度）、用途、位置（是否偏僻），以及一年中的雷暴日數而改變。評估風險的方法應符合相應的國家／國際標準，如英國標準 BS 6651、澳洲／新西蘭標準 AS/NZS 1768（Int）：2003 和國際電工委員會標準IEC 62305。這些標準也對閃電防護設施的設計、建造和保養提供建議。

3.	對於很高或孤立的建築物、多人聚集的建築物、主要供兒童、老人或療養者使用的建築物，以及容納必要公用設施／設備／服務的建築物等，閃電防護尤其重要。因此作為一般的規則，下述建築物應配備閃電防護設施：

(a)	很高或孤立的建築物；

(b)	展覽中心和聚會禮堂；

(c)	學校、醫院、安老院和幼兒中心；

(d)	設置公用設施和公用服務的建築物；及

(e)	露天游泳池。

4.	為了用戶的安全和利益起見，其他類別建築物亦應設置相同的閃電防護設施。惟請參考《電力供應規例》（第406A章）第11條，有關輸電線的任何外露支承的閃電防護設施。

建築事務監督張孝威

| 檔 號 | ： | BD GP/BORD/72 |
| --- | --- | --- |
| 初 版 上次修訂版 | ： ： | 1993年3月 1994年5月(助理署長／法律及管理) |
| 本修訂版 | ： | 2006年12月(助理署長／支援)(修訂第1至4段， 第2段加入IEC 62305標準) |
| 編入索引 | ： | 建築物閃電防護設施 |