屋宇署 認可人士及註冊結構工程師作業備考 297

在辦公室、商場和百貨公司、公眾娛樂場所和電影院

提供衞生設備

《建築物（衞生設備標準、水管裝置、排水工程及廁所）規例》訂明了香港私人樓宇排水裝置的要求。這些要求主要包括為各類樓宇提供的衞生設備。由於這些要求早於五十年代後期已經提出，屋宇署因此委託顧問審視有關排水裝置的規定，以期使有關規定更符合現今需要。

2.		在審視過程中，顧問提出多項建議，其中主要包括一套新的關於提供衞生設備的要求。為了落實顧問的建議，我們打算在顧問研究完成後，諮詢建築業界的意見，然後對相關的建築物規例提出修訂建議。

3.		同時，考慮到公眾對某些商業建築物中，女性衞生設備不足情況的關注，強烈建議認可人士在新發展項目中自願採納以下意見，以解決辦公室、商場、百貨公司、公眾娛樂場所、電影院中女性衞生設備供應不足的問題。

# 男女比例

4.	在對辦公室場所提供的男女衞生設備進行男女人口估算時，建議將男女比例定為1:1。關於這點，建築事務監督會考慮接納那些要求變通《建築物（衞生設備標準、水管裝置、排水工程及廁所）規例》第5(5)(c)條中關於男女比例規定的申請。

5.	在對商場、百貨公司、公眾娛樂場所和電影院進行人口估算時，建議把男女比例定為1:1.25，以評估每個組別的人口。關於這點，建築事務監督已準備批准那些要求變通《建築物（衞生設備標準、水管裝置、排水工程及廁所）規例》第6(3)(b)和7(3)(b)條中關於男女比例規定的申請。

# 人口估算

- 6.	  為了估算商場、百貨公司、電影院和沒有固定座位的公眾娛樂場所所提供的衞生設備，建議分別依照附錄A表1和2計算人口。

- 7.		對於電影院和設有固定座位的公眾娛樂場所的人口，建議為座位總數加上估計的僱員人數。

- 8.		辦公室的人口估算應依照《建築物（衞生設備標準、水管裝置、排水工程及廁所）規例》第5(5)(a)條的規定。

# 提供衞生設備

9.	當計算商場、百貨公司、公眾娛樂場所和電影院中的男性和女性衞生設備時，建議採用附錄A表3至11的資料。關於這點，如果附錄A規定的衞生設備數目少於《建築物（衞生設備標準、水管裝置、排水工程及廁所）規例》中的要求，建築事務監督考慮接納那些要求變通這些規例中關於衞生設備標準的申請。

10.	辦公室的衞生設備應按照《建築物（衞生設備標準、水管裝置、排水工程及廁所）規例》第5(1)、(3)及(4)條估定。

# 兒童衞生設備

- 11.	為了方便兒童在商場、百貨公司及其他公眾場所使用衞生設備，建議認可人士設計一些適合兒童使用的設施（例如尿廁、洗臉盆、水廁）。

建築事務監督鄔滿海

| 檔 號 | ： | BD GP/BREG/SF/1 (III) |
| --- | --- | --- |
| 初 版 | ： | 2005年5月(助理署長／拓展1) |
| 編入索引 | ： | 《建築物（衞生設備標準、水管裝置、排水工程及廁所）規例》 |

附錄A

- (認可人士及註冊結構工程師作業備考297)

### A.  人口估算

## 表 1

| - 商場或百貨公司的樓層 | 代表實用樓面面積系數 - （每人所佔平方米） |
| --- | --- |
| - 地庫、地下、1樓及2樓 | - 3 |
| - 3樓及以上 | - 4.5 |

註: 由於公共通道地方通常屬於有關處所的一部分，故此實用樓面面積應包括公用通道地方，但商場例外。如為商場，則假設有關通道的闊度為2.5米（一邊有店舖者）及3.0米（兩邊有店舖者）。

### 表 2

| - 公眾娛樂活動舉行或 - 進行的樓層的使用功能 | 代表實用樓面面積系數 - （每人所佔平方米） |
| --- | --- |
| - *不設座位或設有活動座位的禮堂、演奏廳及體育場 | - 0.5 |
| - 舞廳（按舞池的面積計算）、的士高和舞會場地 | - 0.75 |
| - 博物館、展覽廳、展銷及陳列地點 | - 2 |

### * 實用樓面面積應指擬供觀眾使用的地方

### B.	在商場和百貨公司提供衞生設備

### 表 3

| - 男性人數 | - 水廁數目 | - 尿廁數目 |
| --- | --- | --- |
| - 1至500人 | - 每125人或不足此數者設1套 | - 每250人或不足此數者設1個 |
| - 多於500人 | - 4套，並再為每250人或不足此數者加設1套 |  |

- 表 4

| - 女性人數 | - 水廁數目 |
| --- | --- |
| - 1至50人 | - 每25人或不足此數者設1套 |
| - 51至125人 | - 3套 |
| - 126至250人 | - 4套 |
| - 多於250人 | - 4套，並再為每100人或不足此數者加設1套 |

## 表 5

| - 人數 |  | - 盥洗盆數目 |
| --- | --- | --- |
| - 男性 | - 1至500人 | - 每125人或不足此數者設1個 |
|  | - 多於500人 | - 4個，並再為每250人或不足此數者加設1個 |
| - 女性 | - 1至500人 | - 每125個人或不足此數者設1個 |
|  | - 多於500人 | - 4個，並再為每250人或不足此數者加設1個 |

本修訂: 2005年7月(修訂表4)

### C.  在公眾娛樂場所提供衞生設備

###### 表 6

| - 男性人數 | - 水廁數目 | - 尿廁數目 |
| --- | --- | --- |
| - 1至400人 | - 每100人或不足此數者設1套 | - 每50人或不足此數者設1個 |
| - 多於400人 | - 4個，並再為每250人或不足此數者加設1套 |  |

## 表 7

| - 女性人數 | - 水廁數目 |
| --- | --- |
| - 少於200人 | - 每50人或不足此數者設2套 |
| - 多於200人 | - 8套，並再為每50人或不足此數者加設1套 |

## 表 8

| - 人數 | - 盥洗盆數目 |
| --- | --- |
| - 男性 | - 每100人或不足此數者設1個 |
| - 女性 | - 每100人或不足此數者設1個 |

### D.  在電影院提供衞生設備

### 表 9

| 男性人數 | 水廁數目 | 尿廁數目 |
| --- | --- | --- |
| 1至200人 | 1套 | 每100人或不足此數者設1個 |
| 201至500人 | 2套 |  |
| 501至1000人 | 3套 |  |
| 多於1000人 | 3套，並再為每500人或不足此數者加設1套 |  |

## 表 10

| 女性人數 | 水廁數量 |
| --- | --- |
| 1至150人 | 每50人或不足此數者設1套 |
| 多於150人 | 3個，並再為每75人或不足此數者加設1套 |

## 表  11

| 人數 |  | 盥洗盆數目 |
| --- | --- | --- |
| 男性 | 1至200人 | 1個 |
|  | 201至500人 | 2個 |
|  | 501至1000人 | 3個 |
|  | 多於1000人 | 3個，並再為每500人或不足此數者加設1個 |
| 女性 | 1至200人 | 1個 |
|  | 201至500人 | 2個 |
|  | 501至1000人 | 3個 |
|  | 多於1000人以上 | 3個，並再為每500人或不足此數者加設1個 |

(2005年5月)