附錄B

（認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師作業備考APP-2）

安裝於新建樓宇的幕牆系統截面

內部 為量度總樓面面積/上蓋面積而測計的建築物外牆 築高的地台 防火阻隔 鋼架 絕緣板 內部飾面層 假天花 玻璃 幕牆系統 從地面層升起 最少300毫米 幕牆系統伸出不超過結構構件外表面200毫米(住用建築物) / 250毫米(非住用建築物)

安裝於現存樓宇的幕牆系統截面

從地面層升起 最少300毫米 內部飾面層 現有玻璃窗 外部面層 防火阻隔 絕緣板 假天花 現有玻璃窗 玻璃 幕牆系統 為量度總樓面面積/上蓋面積而測計的建築物外牆 築高的地台 鋼架 內部 幕牆系統伸出不超過現有外牆外表面200毫米(住用建築物) / 250毫米(非住用建築物) 假天花

(2013年11月修訂)