附錄 A

（認可人士及註冊結構工程師作業備考 82）

室內密封式熱水爐終端的認可位置

內部視圖

天花板

M

| 尺寸 |  | 下限 |
| --- | --- | --- |
| K | 沒有遮擋 | 100毫米 |
| N Q | 範圍 | 150毫米 |
| Q K |  | 50毫米 |
| 地板 N P P K L | 距離樓面高度 | 200毫米 |
|  |  | (2400最大) |
| L x M | 標準尺寸 | 380 x 380毫米 或 240 x 240毫米 |
|  | 非標準尺寸 | 視情況而定 |

*沒有遮擋範圍以陰影表示

本修訂版：1998年12月