屋宇署 認可人士及註冊結構工程師作業備考 125

違例改動及加建

《建築物條例》第14條

客戶有時會要求認可人士或註冊結構工程師就已完工的建築工程提交圖則審批的申請。本作業備考就此說明建築事務監督會對這些申請採取的行動。

沒有追溯力的批准

- 就已動工、正在施工或已經完工的建築工程，建築事務監督並無權力給予具追溯力的批准或施工同意書。《建築物條例》第14(1)條規定，如未有事先獲得建築事務監督批准及同意，任何人士不得展開或進行任何建築工程。《建築物條例》第42(5)條亦規定，建築事務監督的豁免權並不適用於第14條的情況。

拒絕批准權

- 對於已完工的建築工程的審批圖則申請，根據《建築物條例》的規定，建築事務監督的立場如下：

  - 由於申請批准及施工同意書並非在工程展開前提出，因此會根據第16(1)(a)條的規定遭拒絕。

  - 如申請以表格BA5 或BA17提交（即分別與“即將展開”及“將要建立”的建築工程有關的申請），亦會根據第16(1)(c)條的規定遭拒絕。這兩份表格並非為已豎設的建築物申請批准及施工同意書而制訂。

  - 再者，如有關工程涉及有效的拆卸樓宇令，申請會因觸犯命令而根據第16(1)(d)條的規定遭拒絕。

對客戶的建議

- 如客戶打算在未獲得批准及施工同意書的情況下展開工程，你應敦促客戶需要事前申請批准圖則和獲同意展開工程，並明確地對客戶指出，建築事務監督會對未獲批准及施工同意書而展開的工程採取以下行動：

  - 根據《建築物條例》送達命令，要求包括清拆有關建築工程；及

  - 根據《建築物條例》第IV部提出檢控。違者一經定罪，會被處以罰款，甚至監禁刑罰。

建築事務監督余黎青萍

| 檔 號 | ： | BD GP/BORD/18 BD GP/BOP/23 |
| --- | --- | --- |
| 初 版 | ： | 1987年7月 |
| 本修訂版 | ： | 1996年1月 (助理署長／法律及管理) |
| 編入索引 | ： | 《建築物條例》第14條－違例改動及加建 違例改動及加建－《建築物條例》第14條 |