| # 屋宇署 | 認可人士及註冊結構工程師作業備考 | 220 |
| --- | --- | --- |

沖廁水箱的沖水量

# 現行規定

《建築物(衞生設備標準、水管裝置、排水工程及廁所)規例》（以下簡稱為“《排水規例》”）第19條規定，水廁設備中的沖廁水箱流出量應介乎9至14升之間。根據現行的《水務工程規例》，沖廁水箱是無閥虹吸式，其沖水量在7.5至15升的範圍內。

放寬限制

2.	由於現代技術可應用於廁所沖水系統的設計，即使流出量減少，沖洗效能亦可以維持。因此，為珍惜水源，建築事務監督和水務監督不反對放寬限制，准許虹吸式沖廁水箱的流出量較現行規例要求的為少，惟有關的抽水馬桶須與水箱兼容，而虹吸作用每一次沖水均足以有效清潔抽水馬桶內的排泄物。

3.	得悉你們確定沖洗效能不受影響後，建築事務監督願意變通《排水規例》第19條有關單一廁所沖水系統最少流出量的規定。

建築事務監督梁展文

| 檔 號 | ： | BD GP/BREG/SF/1(II) |
| --- | --- | --- |
| 初 版 | ： | 2000年5月(助理署長／拓展) |
| 編入索引 | ： | 《建築物(衞生設備標準、水管裝置、排水工 程及廁所)規例》第19條－沖水量 沖廁水箱 |