| # 屋宇署 | 認可人士及註冊結構工程師作業備考 | 236 |
| --- | --- | --- |

停車場及上落客貨設施的設計

停車場設施通常會顯示於根據《建築物條例》呈交審批的圖則上。這些圖則也可能需要提交予其他主管當局批准，例如地政總署署長及運輸署署長，以確保設計能符合他們的要求。

2. 	建築事務監督認為，應適當設計停車場及所有輔助工程和設施，使其便利及安全情況達致可接受標準，以供停車場使用者使用。建築事務監督還認為，所有由認可人士擬備並由建築事務監督核准的建築圖則：

•	應在擬備及核准圖則中反映一般謹慎責任；

•	應正確地反映事實；

•	應符合普遍認知並接受的標準；及

•	符合的標準不應使人誤解或引起混淆，無論該標準是否由《建築物條例》管轄。

3. 	為協助認可人士達到上述目標，附錄A載述了一般指引。如果由於實際限制或其他相關考慮因素而難以完全符合理想標準的要求，認可人士可以採用附錄A的最低標準，或提出其他可接受的標準。在此情況下，建議認可人士利用車輛迴轉範圍及其他設計數據，證明停車場使用者的安全及便利將不會受到損害。只有在特殊情況，並有充分理據支持下，才會接納絕對最低標準。

4. 	當收到載有停車場設施的建築圖則時，建築事務監督會審核圖則的以下要點：

(a) 	客車及貨車停車位、上落客貨處，以及進出口通道的大小；

(b) 	道路的坡度、斜路的彎半徑，以及在關鍵位置的車輛迴轉範圍及迴轉圓環；及

(c) 	圖則中的任何概括註釋，表示是否遵守相關指引或標準，以及遵守了哪些指引或標準。

如果由於實際限制及其他相關考慮因素而難以符合規定，建築事務監督可以在不會危及交通安全的前提下，採取靈活方式處理。為此，建議認可人士明確指出未能符合規定的部分，並提供引致未能符合規定的理由。

5. 	如根據《建築物（規劃）規例》第23(3)(b)條，申請豁免把停車場計入總樓面面積時，停車場設計須達到建築事務監督的滿意程度，申請才會獲得考慮。如停車場已計入總樓面面積，建築事務監督不會把與載於附錄A的標準有任何偏差的項目，作為拒批圖則的理由。建築事務監督會另外為這些有偏差的項目提供建議，認可人士在再次呈交圖則時，須糾正這些偏差。

6. 	為免生疑問，運輸署署長將從道路安全、交通管理、基本運輸建設規劃、公共運輸操作以及公共道路規管功能的角度，繼續對停車場建議書提供建議。運輸署署長會特別留意車輛進出口通道及毗鄰私人樓宇工程的布局設計。建築事務監督會就停車場以及輔助工程和設施的標準進行審批，並確保設計符合標準。

建築事務監督區載佳

| 檔 號 | ： | BD GP/BOP/6 (IX) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 初 版 本修訂版 | ： ： | 2000年3月 2009年2月（助理署長／拓展1）－（修訂第2、3、5、6段及附錄A） |  |
| 編入索引 | ： | 停車場 停車場布局 停車場的斜道及坡度 停車場通道 |  |