## 附錄24_－ 一般維修保養工程的參考價格

注意：

- 下述乃中至大型的一般保養工程的參考價格，並未包括開辦費及不可預見費。

- 實際價格會因為項目的大小、位置、複雜程度而有所改變。

| 說明 | 單位 | 每單位港元價格 |
| --- | --- | --- |
| 重鋪屋頂 更換防水層 - 更換屋頂混凝土磚 | 平方米 平方米 | 200 – 250 250 – 300 |
| 外牆重修 清拆現有的磚飾面 替換紙皮石連砂漿底層 替換瓷磚連砂漿底層 進行批盪並髹上外牆漆 就外牆重鋪飾面搭建棚架 | 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 | 100 – 150 300 – 400 350 – 480 200 – 320 150 – 230 |
| 內牆重修 更換白瓷磚（中國來源或相等）連砂漿底層 進行批盪並髹上乳膠漆 | 平方米 平方米 | 290 – 320 130 – 220 |
| 室內地面重鋪 更換高溫地磚（中國來源或相等）連砂漿底層 更換膠地板連砂漿底層 | 平方米 平方米 | 360 – 420 150 – 260 |
| 室內天花板重修 石灰批盪及髹上英泥漆 懸掛式假天花包括外露式骨架及隔音棉天花磚 | 平方米 平方米 | 110 – 200 250 – 360 |

…/2

| 說明 | 單位 | 每單位港元價格 |
| --- | --- | --- |
| 維修剝落的混凝土 外牆 室內橫樑及柱 室內牆壁及天花 用化學灌漿填補室內裂縫 | 平方米 平方米 平方米 米 | 1,000 – 2,800 900 – 2,300 900 – 2,000 600 – 1,200 |
| 門窗 更換單扇半小時防火實心木門包括油漆及小五金 更換單層玻璃電鍍鋁窗 | 每隻 平方米 | 4,500 – 6,500 1,200 – 1,800 |
| 供水及排水設施 更換直徑不超過150毫米之uPVC主排水喉管 更換直徑不超過150毫米之鑄鐵主排水喉管 更換直徑不超過80毫米之紅銅主食水喉管 | 米 米 米 | 480 – 550 650 – 750 680 – 780 |
| 電力工程 重鋪電線（平均面積70平方米之單位而又不超過20個電源插頭） | 每單位 | 7,000 – 12,000 |
| 測試 就地下渠管（約50米長）進行閉路視像勘測 對外牆進行敲擊測試，包括雙層棚架 對外牆進行紅外線熱能探測（約1,000平方米），不包括棚架 | 每項 平方米 每項 | 30,000 – 40,000 250 – 350 25,000 – 30,000 |

…/3

| 說明 | 單位 | 每單位港元價格 |
| --- | --- | --- |
| 雜項 提供棚架拆除附於外牆的鐵籠或花架 拆除以石棉坑板搭設的簷篷或屋頂結構物（長度少於5米），不包括棚架 用高壓水槍清理淤塞的排水渠 | 每項 每項 每個淤塞點 | 8,000 – 30,000 6,000 – 20,000 2,000 – 2,500 |

所有單價是根據截至二零零一年的資料